## Лист 1
Приложение 1 к объявлению №38 от "11" сентября 2024 года
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм-я | Кол-во / объем всего | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Диссектор | Диссектор с изогнутыми ручками с кремальерой №2 210 мм – инструмент, предназначенный для подведения хирургической нити под глубоко расположенные сосуды в ранах и для зажима полых стенок органов. На рабочих концах отсутствуют острые края, рабочая часть имеет небольшие размеры, что позволяет производить манипуляции в узкой ране. Диссектор должен иметь кремальеру и эластичные бранши для предотвращения механических повреждений тканей. Общая длина — не менее 210 мм; Материал – нержавеющая сталь; | штука | 2 | 10096 | 20192 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
2 | Диссектор | Диссектор с изогнутыми ручками с кремальерой №3 220 мм – инструмент, предназначенный для подведения хирургической нити под глубоко расположенные сосуды в ранах и для зажима полых стенок органов. На рабочих концах отсутствуют острые края, рабочая часть имеет небольшие размеры, что позволяет производить манипуляции в узкой ране. Диссектор должен иметь кремальеру и эластичные бранши для предотвращения механических повреждений тканей. Общая длина — не менее 220 мм; Материал – нержавеющая сталь; | штука | 2 | 10096 | 20192 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
3 | Фенилэфрин | Раствор для инъекции 1% 1,0 | ампула | 300 | 38.47 | 11541 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
4 | Норэпинефрин | Раствор для в/в ведения 2мг/4 мл | ампула | 20 | 1600 | 32000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
5 | Октаплекс 500 МЕ | Порошок для приготовления раствора для в/в в комплекте с растворитлем (вода для инъекции) и набором для ведения, 500 | флакон | 8 | 110169.69 | 881357.52 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
6 | Лампочка для ларингоскопа | Лампочки для ларингоскопа, (vacuum bulb 2,5V), напряжение 2,5 В, №6 размер 3 | упаковка | 1 | 48720 | 48720 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
7 | Лампочка для ларингоскопа | Лампочки для ларингоскопа, (vacuum bulb 2,5V), напряжение 2,5 В, №6 размер 4 | упаковка | 1 | 48720 | 48720 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
8 | Лампочка для ларингоскопа | Лампочки для ларингоскопа, (vacuum bulb 2,5V), напряжение 2,5 В, №6 размер 5 | упаковка | 1 | 48720 | 48720 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
9 | Экстракционная чаша | Экстракционная чаша, размером 60 мм,силиконовая, автоклавируемая | штука | 2 | 515970 | 1031940 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пять) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
| ИТОГО |  |  |  |  | 51925