## Лист 1
Приложение 2 к Тендерной документации
Техническая характеристика закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика
1 | Препарат для парентерального питания | Раствор для инфузий 10%, 100 мл
2 | Вода стерильная 400 мл | Вода стерильная 400 мл
3 | Инфузионные мешки. Светоустойчивый инфузионный мешок желтого цвета с Люэр Лок, инъекционным портом для дополнительных инъекций 250 мл является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix MF L662 | Инфузионные мешки. Светоустойчивый инфузионный мешок желтого цвета с Люэр Лок, инъекционным портом для дополнительных инъекций 250 мл является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix MF L662
4 | Дыхательный контур с антимикробной добавкой для назальной CPAP вентиляции nFlow CPAP неонатальный, длина 1,8 м, с проводом нагрева | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow должен быть однолинейный, общая длина 1,6м который состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6 мм длиной 0,5м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева должен быть спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, должен быть вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель должен иметь температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт должен располагатся на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". К универсальному генератору должна подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора должны быть закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура должны входить: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски.Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон.Упаковка: должна быть индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления.
5 | Дыхательный контур с антимикробной добавкой 1,2 м с одним проводом обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом дыхательным 0,2м, камерой увлажнителя, диаметр 10 мм, для аппаратов Draeger - Babylog 8000 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) предназначен для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длинна не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт.Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен.Упаковка: должна быть индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
6 | Перекись водорода раствор 6 %, 5000 мл | Перекись водорода раствор 6 %, 5000 мл
7 | Система дозировочная | Универсальная система для приготовления парентерального питания I для аппарата для дозирования и смешивания инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях. Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания внутривенных инфузионных растворов. Трехканальная линия с положительно заряженным эндотоксинным фильтром микрочастиц 0,2 микрона. Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два прозрачных канала с разноцветными люэровскими соединениями и один канал желтого цвета.
8 | Коннектор Т - образный | Коннектор Т - образный
9 | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 1 Fr | В состав набора должен входить: 1.Полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой длина 20см, 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер ,1 шприц 3мл, 1- переходящая насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером . 1 расщепляющаяся игла -интродьюсер полностью извлекаемая после ввода катетера, Маркировка катетера через 1см черная маркировка дистального конца ,что позволяет убедиться в том что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению но быстро смягчается после остановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 20см
10 | Игла спинальная стерильная G-27 | Спинальная игла 27G x 4"(0.42 х 90-103 мм) с проводниковой иглой 22Gх1 3/8 (0,7х35мм). Тонкостенная игла с заточкой "карандаш" с боковыми отверстием, с держателем, с проводниковой иглой и цветовой кодировкой ручки стилета, атравматичная форма кончика. Атравматичная форма кончика иглы снижает риск развития постпункционной головной боли, парестезии, пункции сосудов и повреждения нервов. Оптимальное строение кончика иглы и размер бокового отверстия не требуют большой глубины интратекального введения и снижают риск развития неполного блока. Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена
11 | Авто кюветы | Реакционные кюветы, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки объемом - 1мл, Предназначены для работы на автоматическом анализаторе-коагулометре модели С3100, закрытого типа. Фасовка: упаковка не менее 1х1000шт. Упаковка кюветы должна представлять собой кюветный лоток круглой формы. Кюветный лоток содержит специальную карту для интеграции с аппаратом. Данная карта с интегральной схемой, считывается с помощью штрих-кода и не позволяет запустить систему работы прибора в случае ее отсутствия. Также данная карта необходима для идентификации реагента на борту кюветного лотка, отслеживания и его контроля
12 | Эндотрахеальная трубка, без манжеты, с дополнительным просветом (12Fr) | Эндотрахеальная трубка (12Fr) Эндотрахеальная трубка, без манжеты, с дополнительным просветом для введения сурфактанта/лекарственных препаратов. Прозрачная, материал - ПВХ без DEHP, с рентгеноконтрастной линией, предназначена для оральной/назальной интубации/анестезии, угол среза трубки 37 градусов, 15 мм адаптер, маркировка каждые 0,5 см.
13 | Эндотрахеальная трубка, без манжеты, с дополнительным просветом (14Fr) | Эндотрахеальная трубка (14Fr). Эндотрахеальная трубка должен быть: без манжеты, с дополнительным просветом для введения сурфактанта/лекарственных препаратов. Прозрачная, материал - ПВХ без DEHP, с рентгеноконтрастной линией, предназначена для оральной/назальной интубации/анестезии, угол среза трубки не более 37 градусов, 15 мм адаптер, маркировка каждые 0,5 см. Внутренний диаметр не более 3,0мм; внешний диаметр 4,6 мм; длина 165 мм. Размеры дополнительного просвета должны быть — диаметр 0,65 мм; скорость потока не более — 5,00 мл/мин для эфективного введения лекарственных препаратов.
14 | Костюм стерильный для новорожденных | Система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Система должен состоять из: двойного слоя полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости, капюшон с утяжкой позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи, вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей. Размер не более 38*44 см для новорожденных до 2,5 кг.