## 1 лист
Приложение 1 к объявлению от "10" января 2025 года №6
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм-я | Кол-во / объем всего | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Атропин 0,1% 1мл | Атропина сульфат 0,1% 1 мл | Ампула | 500 | 14.45 | 7225 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
2 | Бупивакаин, 5мг/мл 4 мл | Бупивакаин, 5мг/мл 4 мл, для проведения спинальной анестезии | Ампула | 3000 | 598.1 | 1794300 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
3 | Добутамин | Добутамин 250 мг лиофилизированный порошок во флаконах | Флакон | 210 | 2400 | 504000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
4 | Кальция глюконат | Кальция глюконат стабилизированный 10% 10 мл | Ампула | 4000 | 116.78 | 467120 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
5 | Кофеина цитрат | Кофеина цитрат20мг/мл 1мл | Ампула | 500 | 2950 | 1475000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
6 | Метилдопа | Таблетка 250 мг | Таблетка | 20000 | 50.77 | 1015400 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
7 | Нифедипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетка | 7000 | 4.86 | 34020 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
8 | Концентрат протромбинового комплекса 500 МЕ | Концентрат протромбинового комплекса 500 МЕ | Флакон | 10 | 110169.69 | 1101696.9 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
9 | Кофеин-бензоат натрия | Кофеин-бензоат натрия 20%, 1 мл (Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 1 мл) №10 | Ампула | 380 | 28.65 | 10887 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
10 | нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 2 (M 5) колюще-режущая circle 90 сm фиолетовая HR 40,48 mm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2 (M 5 ) длина нити 90 cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колюще-режущая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40,48 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 7400 | 980 | 7252000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
11 | Капилляры гепаринизированные №250 | Капилляры гепаринизированные 100 №250 | Упаковка | 60 | 70000 | 4200000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
12 | Бинт нестерильный 7*14 | Бинты марлевые медицинские нестерильные, размерами 7м х 14см | штука | 595 | 111 | 66045 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
13 | Градусники медицинские (электронные) | Термометр медицинский электронный цифровой, модификация: Digital 1) Батарея 1,55В (SR41, LR41) 2) Индивидуальная упаковка состоит из термозонда, термодатчика с жидкокристаллическим экраном и корпуса, выполненного из высококачественного пластика.- тип: максимальный- диапазон измерения: 32,0°С - 42,0°С - точность: ±0,1°С (между 35,0°С и 42,0°С), ±0,2°С (между 32,0°С и 35,5°С) - батарея: 1,5В (SR41, LR41) - при температуре ниже 32,0°С экран показывает L°С, при температуре выше 42,0°С - Н°С- уведомление об окончании измерения примерно через 60 секунд в виде 4-х секундного звукового сигнала - специальный звук оповещение. Наличие поверки. | штука | 360 | 1800 | 648000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
14 | Марля медицинская | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах, в рулоне 1000 метров, ширина 90 см. Хлопок 100%. Плотность 36 | рул | 59 | 88200 | 5203800 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
15 | Жировая эмульсия для парентерального питания | Эмульсия для инфузий 20%, 100 мл | флакон | 80 | 7430 | 594400 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
16 | Тримеперидин | раствор для инъекций 2 % 1 мл | Ампула | 272 | 226.85 | 61703.2 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
17 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005%, 2 мл | ампула | 3000 | 95.65 | 286950 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
18 | Фенилэфрин Р- р для инъекции 1% 1,0* | Фенилэфрин Р- р для инъекции 1% 1,0* | Ампула | 300 | 38.47 | 11541 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
19 | Норэпинефрин | концетрат для пригтовления раствора для инфузий 4 мг/4 мл | Ампула | 30 | 1600 | 48000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
20 | Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная жидкая | Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная жидкая (сыворотка противостолбнячная), раствор для внутримышечного и подкожного введения 3000 МЕ, в комплекте с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100, 1 мл | ампула | 240 | 2650 | 636000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
| ИТОГО |  |  |  |  | 25418088.1