## Лист 1
Приложение 1 к протоколу №33 от "09" августа 2024 года
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм-я | Кол-во / объем всего | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | ТОО Медикал Актив Групп | ТОО Дарен Мед | ТОО Инкар | ТОО Альянс Фарм
1 | Пробирки стерильные вакуумные одноразовые | Одноразовые стерильные вакуумные микро пробирки для забора крови без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2 , объемом от 0,25 мл до 0,5 мл | штука | 3000 | 71 | 213000 |  | 71
2 | Цефазолин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1 | флакон | 4000 | 140 | 560000 |  |  | 110.2 | 135
3 | Пульсоксиметр | Диапазон измерения: 70%-99%. Точность: +/- 2% , в диапазоне не более 80% до 99%, не менее +/-3% диапазон не более 70% до 79%. Диапазон измерения: 30ВРМ～ 240BPM. Точность: +/- 1ВРМ или +/- 1%. Наличие: LED красного цвета, длина волны 660нМ и инфракрасного луча, длина волны не более 940 нМ Источник питания: две щелочные батареи типа ААА 1,5В. Потребляемая мощность: не мнее 30 мА. Размер продукта: 56*30*29мм. Автоматическое отключение: устройство автоматически отключается, если не нажимать пальцем более 8 секунд. Операционная среда: температура 5 – 40 градусов; Влажность не более 15% - 80%; Атмосферное давление: 70кПа – 106 кПа. | штука | 14 | 9500 | 133000 |  |  |  |  | закупка не состоялась
4 | Перчатки хирургические неопреновые неопудренные, стерильные, размер: 7,0 | Материал изготовления - неопрен. Зелёного цвета, анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр. Синтетические хирургические перчатки из неопрена ярко-зеленого цвета, обеспечивающие усиленную защиту, профилактику аллергических реакций и уверенность медицинских работников в собственной безопасности. Не содержат натуральный латекс и химические акселераторы для предотвращения риска аллергии I и IV типа и повышенной чувствительности кожи на химические вещества у пациентов и медицинских работников. Для профилактики развития аллергии на латекс рекомендованы для использования в детской хирургии, акушерстве и у пациентов с врожденными аномалиями развития. Обладают высоким сопротивлением к механическим повреждениям, разрыву и высокой устойчивостью к спиртосодержащим веществам и дезинфектантам, сохраняя высокую тактильную чувствительность пальцев. Контрастный зеленый цвет перчаток позволяет использовать их как внутренние перчатки в системе двойных перчаток с цветовой индикацией прокола. Внутреннее полимерное покрытие перчаток усиливает барьерные свойства, обеспечивает быстрое равномерное надевание перчаток даже на влажные руки и профилактику скольжения перчатки на руке в процессе операции | пара | 100 | 2500 | 250000 | 2500
5 | Перчатки хирургические неопреновые неопудренные, стерильные, размер: 7,5 | Материал изготовления - неопрен. Зелёного цвета, анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр. Синтетические хирургические перчатки из неопрена ярко-зеленого цвета, обеспечивающие усиленную защиту, профилактику аллергических реакций и уверенность медицинских работников в собственной безопасности. Не содержат натуральный латекс и химические акселераторы для предотвращения риска аллергии I и IV типа и повышенной чувствительности кожи на химические вещества у пациентов и медицинских работников. Для профилактики развития аллергии на латекс рекомендованы для использования в детской хирургии, акушерстве и у пациентов с врожденными аномалиями развития. Обладают высоким сопротивлением к механическим повреждениям, разрыву и высокой устойчивостью к спиртосодержащим веществам и дезинфектантам, сохраняя высокую тактильную чувствительность пальцев. Контрастный зеленый цвет перчаток позволяет использовать их как внутренние перчатки в системе двойных перчаток с цветовой индикацией прокола. Внутреннее полимерное покрытие перчаток усиливает барьерные свойства, обеспечивает быстрое равномерное надевание перчаток даже на влажные руки и профилактику скольжения перчатки на руке в процессе операции | пара | 100 | 2500 | 250000 | 2500
| ИТОГО |  |  |  |  | 1406000